智能通讯转换器C201

概述：

智能通讯转换器C201是用于TTL转RS232通讯接口的装置。从而使控制装置实现RS232通讯。

技术参数：

供电电源：DC5V；

输入：TTL

输出：RS-232

速率：300～115200 BPS

内置“自适应”芯片，自动匹配波特率

最大通讯距离：15m

尺寸规格：68mm×33mm×18mm