点式漏水采集器

详 细 说 明

Leakage Controller L102为点式漏水采集器，用电极探测是否有水存在，通过采集器转换成干接点输出。

1、隔离性好：输入、输出及电源完全隔离，安全可靠。

2、技术先进：采用多功能检出方式，探针无电蚀现象。

应用场合：适用检测机房基站、仓库、宾馆、饭店、图书管、档案式等重要场所。

技术参数：

| 型号 | A4-WDT |
| --- | --- |
| 输出 | 干接点，水浸检出时闭合 |
| 工作电源 | 10 ~ 30VDC |
| 告警时输出阻抗 | <50Ω |
| 负载电压 | ＜60V |
| 负载电流 | ＜30mA |
| 静态电流 | <45mA |
| 告警电流 | <60mA |
| 工作温度 | -10 ~ 55°C |
| 工作湿度 | 10~98%RH |
| 外形尺寸 | 78 x 65 x 64 mm |